## アンケートシート
IMRT訪問測定用事前アンケートシート
記載日：
施設（病院）名：
治療計画担当者名：
|  | 放射線照射装置メーカー： | 選択
放射線照射装置機種名：
|  | High Energy(前立腺)： |  | MV |  | MU/min
STD 100cm、照射野10×10cm2、深さ10cmでのTMR：
[6 empty] | 基準深dr： |  | g/cm2
（校正時に１MU=１cGyとしている深さ）
|  | Low Energy(頭頸部)： |  | MV |  | MU/min
STD 100cm、照射野10×10cm2、深さ10cmでのTMR：
[6 empty] | 基準深dr： |  | g/cm2
（校正時に１MU=１cGyとしている深さ）
|  | 放射線治療計画装置： | 選択
バージョン：
|  | アルゴリズム： | 選択
CT装置と撮影条件：
装置名
|  | 管電圧 |  | kVp | 管電流 |  | mA
|  | FOV |  | mm | スライス厚 |  | mm
スキャン方法
水吸収線量測定データ（Low Energy のデータ）
1. 校正時に使用する施設の電離箱線量計
・ 電離箱モデル：
メーカー名
型番
シリアル番号
・ 電位計モデル：
メーカー名
型番
シリアル番号
2. MU校正時の水吸収線量測定データ
| ① | 放射線照射装置： |  |  |  | 選択
| ② | エネルギー： |  |  |  | 0 | MV
| ③ | 深さ10cmでのTMR ： |  |  |  | 0
| ④ | 最近のMU校正日：
| ⑤ | 校正時に照射するMU値 N ： |  |  |  |  | MU
| ⑥ | 測定による指示値 Mraw ：
| ⑦ | 水吸収線量校正定数 ND,W ：
| ⑧ | 線質： |  |  | TPR20,10
kQ
| ⑨ | 校正時の温度気圧補正係数：
|  | 「その他」を選択の際は隣の枠にご記入ください |  |  | 温度計 | 選択
[5 empty] | 温度計の読み取り位置 | 選択
温度計の校正日（最新）
[5 empty] | 温度 |  | ℃
[5 empty] | 気圧計 | 選択
気圧計の校正日（最新）
[5 empty] | 気圧 |  | kPa
kTP
| ⑩ | イオン再結合補正 |  |  | kS
| ⑪ | 校正点吸収線量 Dc ： |  |  |  |  | cGy
| ⑫ | 最近求めた基準点吸収線量DMU ：
|  |  |  | DMU = Dc / (N×TMR) |  |  | cGy/MU
| ⑬ | 貴施設が放射線治療計画装置に入力している基準深と1MUあたりの線量
|  |  | 基準深dr ： |  | g/cm2 | 線量： |  | cGy/MU
3. MU校正方法
選択
4. 照射室から照射操作室までのケーブルの配線は可能ですか？
選択
水吸収線量測定データ（High Energy のデータ）
1. 校正時に使用する施設の電離箱線量計
・ 電離箱モデル：
メーカー名
型番
シリアル番号
・ 電位計モデル：
メーカー名
型番
シリアル番号
2. MU校正時の水吸収線量測定データ
| ① | 放射線照射装置： |  |  |  | 0
| ② | エネルギー： |  |  |  | 0 | MV
| ③ | 深さ10cmでのTMR ： |  |  |  | 0
| ④ | 最近のMU校正日：
| ⑤ | 校正時に照射するMU値 N ： |  |  |  |  | MU
| ⑥ | 測定による指示値 Mraw ：
| ⑦ | 水吸収線量校正定数 ND,W ：
| ⑧ | 線質： |  |  | TPR20,10
kQ
| ⑨ | 校正時の温度気圧補正係数：
|  | 「その他」を選択の際は隣の枠にご記入ください |  |  | 温度計 | 選択
[5 empty] | 温度計の読み取り位置 | 選択
温度計の校正日（最新）
[5 empty] | 温度 |  | ℃
[5 empty] | 気圧計 | 選択
気圧計の校正日（最新）
[5 empty] | 気圧 |  | kPa
kTP
| ⑩ | イオン再結合補正 |  |  | kS
| ⑪ | 校正点吸収線量 Dc ： |  |  |  |  | cGy
| ⑫ | 最近求めた基準点吸収線量DMU ：
|  |  |  | DMU = Dc / (N×TMR) |  |  | cGy/MU
| ⑬ | 貴施設が放射線治療計画装置に入力している基準深と1MUあたりの線量
|  |  | 基準深dr ： |  | g/cm2 | 線量： |  | cGy/MU
3. MU校正方法
選択
4. 照射室から照射操作室までのケーブルの配線は可能ですか？
選択

## 集計用シート (hidden)
選択 |  | 選択 |  | 選択 |  | 選択 | Accuray | Elekta | Mitsubishi_Electric | Mitsubishi_Heavy_Industries | Novalis | Siemens | Varian |  | 選択
Accuray |  | Xio |  | AAA |  | 選択 | CyberKnife | Synergy | EXL15DP | Vero/TM-2000 | Novalis | ARTISTE | Clinac 600C |  | 160MLC
Elekta |  | Eclipse |  | Acuros XB |  |  | Tomo Therapy | Agility | EXL20TP |  | Novalis Tx | ONCOR | Clinac 6EX |  | OPTIFOCUS
Mitsubishi_Electric |  | Pinnacle |  | Adaptive Convolve |  |  |  |  | MHCL-15DP |  | Novalis SRS | PRIMUS | Clinac 21EX |  | MLC-40A
Mitsubishi_Heavy_Industries |  | iPlan |  | Collapsed Cone |  |  |  |  | MHCL-20DP |  |  |  | Clinac 2100CD
Novalis |  | Multiplan |  | Collapsed Cone Convolution |  |  |  |  | EXL-15SP |  |  |  | Clinac 23EX
Siemens |  | Oncentra |  | Convolution |  |  | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | Clinac iX | その他 | その他
Varian |  | Helax |  | Convolution Superposition | [8 empty] | Trilogy
その他 |  | Corvus |  | Fast Convolve | [8 empty] | その他
|  | その他 |  | Fast Superposition
Modified Clarkson
Monte Carlo
Pencil Beam
Ray Tracing
Superposition
XVMC
その他
[13 empty] | MU |  |  |  |  | dr |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 5x5, 5 |  |  |  | 10x10,10 |  |  |  | 15x15,15 |  |  |  | 20x20, 10 |  |  |  | TMR
for database | [12 empty] | 5x5 | 10x10 | 15x15 | 20x20 | 30x30 | 5x5 | 10x10 | 15x15 | 20x20 | 30x30 | 5x5 | 10x10 | 15x15 | 20x20 | 30x30 | 5x5 | 10x10 | 15x15 | 20x20 | 30x30 | 5x5 | 10x10 | 15x15 | 20x20 | 30x30 | 5x5 | 10x10 | 15x15 | 20x20 | 30x30 | 15 | 30 | 45 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | MU | dr | 5 | 10 | 15 | 20
0 | 0 | 0 | 選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 選択 | 0 | 選択 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
施設名 | リニアック | energy | dose rate | TMR | dr | algorithm | 5x5 |  |  |  |  | 10x10 |  |  |  |  | 15x15 |  |  |  |  | 20x20 |  |  |  |  | 30x30 |  |  |  |  | WF |  |  |  | TMR | output
[32 empty] | 10cm d |  |  |  |  | dr |  |  |  |  | 5cmd |  |  |  |  | 10cmd |  |  |  |  | 15cmd |  |  |  |  | 20cmd
[7 empty] | dr | 5 | 10 | 15 | 20 | dr | 5 | 10 | 15 | 20 | dr | 5 | 10 | 15 | 20 | dr | 5 | 10 | 15 | 20 | dr | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 30 | 45 | 60 |  | 5x5 | 10x10 | 15x15 | 20x20 | 30x30 | 5x5 | 10x10 | 15x15 | 20x20 | 30x30 | 5x5 | 10x10 | 15x15 | 20x20 | 30x30 | 5x5 | 10x10 | 15x15 | 20x20 | 30x30 | 5x5 | 10x10 | 15x15 | 20x20 | 30x30
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 選択 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
for classical data
|  | 選択 |  | 選択 |  |  | 選択 | アルコール温度計 | 水銀温度計 | デジタル温度計 | その他
|  | Physical Wedge |  | のみ |  |  | 選択 | 水温 | 室温（照射室） | 室温（照射室外） | その他
|  | Dynamic Wedge |  | と Physical Wedge
|  | Virtual Wedge |  | と Dynamic Wedge |  |  | 選択 | フォルタン | アネロイド | デジタル気圧計 | その他
|  | その他 |  | と Virtual Wedge
|  | 選択 |  | と その他
|  | SIEMENS |  |  |  |  | 選択
|  | ELEKTA |  |  |  |  | 校正深での測定値をTMR（測定値）で除してDMUを求める
|  | VARIAN Lead |  |  |  |  | 校正深での測定値をTMR（計算値）で除してDMUを求める
|  | VARIAN Steel |  |  |  |  | その他
VARIAN Muntzemetal
|  | MITSUBISHI Iron |  |  |  |  | 選択 | ピーク深dmax | 基準深dr | その他
MITSUBISHI Lead
|  | その他 |  |  |  |  | 選択 | 可能 | 不可能 | その他